## 測定記録
エックス線診療室放射線量測定記録 | [16 empty] | (表) | [11 empty] | (裏)
医療機関名称 | [17 empty] | 医療機関名称 | [7 empty] | 測定年月日 |  | ・ ・
測 定 室 名 | [10 empty] | 測定年月日 |  |  | 年 | 月 | 日 |  | 管球
測定器 | 製 作 者 名 | [9 empty] | 製造年月日 |  |  | 年 | 月 | 日 |  | 番号
| 形 式 | [16 empty] | 照射
| 検定（校正）年月日 | [16 empty] | 方向
| 検定（校正）施設名 | [16 empty] | 測定点 | 単位 | μSv／時(ばく射数) |  | μSv／時(ばく射数) |  | μSv／時(ばく射数) |  | μSv／時(ばく射数) |  | μSv／時(ばく射数)
ファントームの種類 |  |  |  |  | 水 ＭＩＸＤｐ アクリル その他（ | [11 empty] | ） |  |  | （ ）回 |  | （ ）回 |  | （ ）回 |  | （ ）回 |  | （ ）回
及び大きさ |  |  |  |  | （タテ |  |  | ）cm ×（ヨコ |  |  |  | ）cm ×（厚さ |  |  | ）cm |  |  |  |  | 測定値 | 平均値 | 測定値 | 平均値 | 測定値 | 平均値 | 測定値 | 平均値 | 測定値 | 平均値
照 射 野 |  |  |  |  | ( | ) cm ×( |  |  | ) cm ・ 直径( |  |  |  | ) cm ・ スリット |  |  |  |  | 1
照射条件 | 管電圧（ｋＶ） |  |  |  | １) | ２) |  | ３) | ４) | ５) |  | ６) | ７) | ８) | ９) | 10) |  | 2
| 管電流（ｍＡ） | [16 empty] | 3
| 時間（ｓｅｃ） | [16 empty] | 4
| Ｆ･Ｓ･Ｄ（ｍ） | [16 empty] | 5
| 備 考 | [16 empty] | 6
床上から測定点までの 高さ（ｍ） | [7 empty] | 測定時の レンジ |  |  |  |  | Ｂ・Ｇ |  |  |  |  | 7
8
気温 |  |  | ℃ | 気圧 |  |  | hPa | 湿度 |  |  | ％ | 天候 | 晴 曇 雨( |  |  |  | ) | 9
測定者に関する事項 | 所在地 | [16 empty] | 10
11
12
| 名 称 | [8 empty] | 電 話 | [7 empty] | 13
14
15
| 資格者 | [8 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 16
17
立会者 |  | 職 名 | [7 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 18
19
注：Ｆ･Ｓ･Ｄとは、焦点ファントーム表面間距離をいう。 | [17 empty] | 20
21
| 注意事項 | [16 empty] | 22
| １ 線量当量について、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には計算よ | [16 empty] | 23
| り算出することができる。 | [16 empty] | 24
| ２ バックグラウンド（Ｂ・Ｇ）の測定点を表示した図面を添付すること。 | [16 empty] | 25
| ３ 各管球ごとに、使用予定照射方向について測定すること。また、この場合添付図面に使 | [16 empty] | 26
| 用予定照射方向を矢印で記入すること。 | [16 empty] | 27
| ４ 透視用の場合には、線量当量率とし、撮影用は、線量当量（ばく射数）とすること。 | [16 empty] | 28
| ５ 測定室内に放射線の漏洩する恐れのあるすきま等がある場合には、その細部についても | [16 empty] | 29
| 測定すること。 | [16 empty] | 30
６ 移動用装置の場合には、エックス線管焦点を中心として、周囲１メートル及び２メート
| ルについて測定すること。 | [25 empty] | 測定者 ・
７ 照射条件の番号は、管球番号（定格出力記載項目）と同一のものとすること。