　　
別記1－1

製造所等定期点検記録表（積載式移動タンク貯蔵所を除く。）
　　

　　

	事 業 所 名
	

	所　在　地
	

	点 検 対 象
	製造所等の区分
	

	
	設　置　許　可
年 月 日・番号
	年　　　　　　月　　　　　　日
第　　　　　　　　　　号

	
	完成検査年月日
	年　　　　　　月　　　　　　日

	
	施設名又は　　呼  称  番  号
	

	
	危険物の類別、品名（品目）、最大貯蔵量又は最大取扱量、倍数
	

	点検実施者
	危険物取扱者
	所　　　属
	

	
	
	氏　　　名
	    　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	
	免状の区分
	
	免状番号
	

	
	危険物施設
保　安　員
	所　　　属
	

	
	
	氏　　　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	上記以外の者
	会　社　名
	

	
	
	所　　　属
	

	
	
	氏　　　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	立会危険物
取　扱　者
	所　　　属
	

	
	
	氏　　　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	
	免状の区分
	
	免状番号
	

	点検年月日
	年　　　月　　　日
	保 存 期 限
	年　　　月　　　日


　
別記７
屋　外　貯　蔵　所　点　検　表
	点　検　項　目
	点　　検　　内　　容
	点検方法
	点検　結果
	措置年月日　及び措置内容

	保　安　距　離
	保安物件新設等の有無
	目視（該当物件がある場合は実測）
	　
	

	保　有　空　地
	許可外物件の存置の有無
	目視
	
	

	さ　　く　　等
	変形、損傷の有無
	目視
	
	

	地盤面等
	地　盤　面 
	くぼみ等の有無及び排水の適否
	目視
	
	

	
	排 水 溝、　　　　油分離装置
	亀裂、損傷等の有無
	目視
	
	

	
	
	滞油、滞水、土砂等の堆積の有無
	目視
	
	

	架　　　　台
	変形、損傷の有無及び固定状況の適否
	目視
	
	

	
	落下防止装置の適否
	目視
	
	

	標識、掲示板
	取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無
	目魂
	
	

	消火設備
	消　火　器
	位置、設置数、外観的境能の適否
	目視
	
	

	
	消火器以外
の消火設備
	消火設備点検表による。
	
	

	警　報　設　備
	損傷等の有無
	目視
	
	

	
	機能の適否
	作動確認
	
	

	散　水　設　備
	機能の適否
	散水試験による確認
	
	

	そ　　の　　他
	
	
	
	


