## チェックリスト（重要性分類B以上・規約同意）
クラウドサービス提供者記入欄
記入日 |  |  | サービス名称
サービス提供者名称 |  |  |  | 記入者
区分 |  | 要件 |  |  | 要求 区分 | 適用 状況 | 対策内容 （具体的に記入ください）
1.クラウドサービス提供者について
| 1.1 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC 27001）認証を取得している。 |  |  | 推奨
| 1.2 | クラウドサービスセキュリティ（ISO/IEC 27017）認証を取得している。 |  |  | 推奨
| 1.3 | 【1.1及び1.2に定めた認証を取得していない場合】 SOC報告書にてサービス提供者の信頼性が確認できること。 |  |  | 推奨
| 1.4 | 市が登録したデータは、本市に確実に提供でき、提供後のデータの所有権・管理権は、市が保有すること、また、クラウドサービスの利用を通じて本市が取り扱う情報のクラウドサービス提供者における目的外利用を禁止すること。 |  |  | 必須
| 1.5 | クラウドサービス提供者における情報セキュリティ対策の適切な整備・運用及び管理体制を確保すること。（SOC報告書等による確認）。 |  |  | 必須
| 1.6 | クラウドサービスの提供内容について、クラウドサービス提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、本市の意図しない変更が加えられない管理体制が確保できること。 |  |  | 必須
| 1.7 | クラウドサービス提供者として、確実に履行できる事業者であることが確認できること（資本関係・役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報提供並びに仕様書による施設の場所やリージョンの明確化など）。 |  |  | 必須
| 1.8 | クラウドサービス提供者が検知した情報セキュリティインシデントの報告や情報セキュリティインシデントの状況を追跡する仕組みの構築及び発生した情報セキュリティインシデントへの対処方法が策定できること。 |  |  | 必須
| 1.9 | 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況が確認できること。 |  |  | 必須
| 1.10 | クラウドサービスの情報セキュリティの確保におけるクラウドサービス提供者及び利用者の役割及び責任範囲が明確化されていること。 |  |  | 必須
| 1.11 | 情報セキュリティ監査が受入れ可能なこと。
| 1.12 | サービスレベルが保証できること。
| 1.13 | クラウドサービス提供者がその役務の一部で再委託を行ったり、他社のサービスを利用したりする場合は、これにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、クラウドサービス提供者の選定条件で求める内容をクラウドサービス提供者に担保させるとともに、市の求めに応じて再委託先やサービス利用先等の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を本市に提供し、本市の承認を受けること。
| 1.14 | クラウドサービス提供者が利用する機器等を廃棄する際は、セキュリティを確保した対応となっているか、クラウドサービス提供者の方針及び手順について確認できること（クラウドサービス提供者が利用者に提供可能な第三者による監査報告書や認証等を取得している場合には、その監査報告書や認証等を利用すること）。 |  |  | 必須
2.データセンター要件
| 2.1 | データセンターは、日本データセンター協会が制定するデータセンターファシリティスタンダードのティア３相当の基準を満たした設備であること。 |  |  | 必須
| 2.2 | 情報の取扱い場所が国内かつ国内法の適用範囲のみであること。 |  |  | 必須
3.クラウドサービスについて
| 3.1 | 原則として、ＩＳＭＡＰ（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）やクラウド情報セキュリティ監査制度等、各種認証制度への適合状況を満たしていること。 |  |  | 必須
| 3.2 | クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存すること。なお、標的型攻撃に関し、攻撃の初期段階から経緯を確認する観点から、証跡は原則１年間以上保存すること。 |  |  | 必須 |  |  | システム上１年間以上の保存が難しい場合は、外部媒体等の別環境に保存することで、１年間以上の保存ができること。
| 3.3 | ファイアウォール等を導入するなどして必要な通信だけを許可するよう設定すること。また、利用するクラウドサービスとセキュリティ要件の異なるネットワーク間との接続点の通信の監視や、必要に応じて死活監視による機器の停止を検知すること。 |  |  | 必須
| 3.4 | 不正アクセス対策として、IPアドレスやクライアント証明書などによるアクセス制御を実施すること。 |  |  | 必須
| 3.5 | クラウドサービスにログインする際は、原則として個人ごとにＩＤを設け、パスワードは十分な長さ（８文字以上推奨）とし、文字列は想像しにくいもの（アルファベットの大文字及び小文字の両方を用い、数字や記号を織り交ぜる等）設定できること。 |  |  | 必須
| 3.6 | クラウドサービス上で取り扱う情報の改ざん、漏洩を防ぐための暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。暗号化を用いる場合は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」に記載されている方法を採用すること。なお、利用する鍵長については、「暗号強度要件（アルゴリズム及び鍵長選択）に関する設定基準」の規定に合致した鍵長を用いること。 |  |  | 必須
| 3.7 | 【冗長化を行う場合】 地理的に離れた複数の地域に設置するなどの災害対策を講じること。 |  |  | 必須 |  |  | 業務の性質に応じて設定すること。
| 3.8 | クラウドサービスの中断や終了時に際し、円滑に業務を移行するための対策として、サービス中断時の復旧要件や、サービス終了又は変更の際の事前告知の方法・期限及びデータ移行方法等の対策を実施すること。 |  |  | 必須
| 3.9 | クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存されたデータについて、ＣＳＶデータなどの汎用性のあるデータ形式に変換して提供すること。 |  |  | 必須
| 3.10 | クラウドサービス上において復元できないようデータを抹消し、証明書を提出すること。ただし、利用者側でデータを復元できないよう削除できる場合はこの限りではない。 |  |  | 必須
| 3.11 | クラウドサービスを構築するサーバ等にはマルウェア対策を実施すること。また、常にパターンファイルを最新の状態にすること。 |  |  | 必須
| 3.12 | クラウドサービス提供者が、保守等のためクラウドサービスに接続する場合は、接続する端末を特定し、アクセス制御や通信の暗号化などの不正アクセス対策を実施すること。また、マルウェア対策を実施すること。 |  |  | 必須 |  |  | 業務上不要であれば、インターネット等の外部ネットワークから遮断すること。
| 3.13 | 【クラウドサービス提供者のバックアップ機能を利用する場合】 機能の仕様が本市の求める要求事項を満たすこと。バックアップデータは当該システムとは切り離された環境や上書き不可能な環境に保存するなどのランサムウェア対策を実施すること。 |  |  | 必須 |  |  | 業務の性質に応じて設定すること。
| 3.14 | クラウドサービスの構成要素の全てについて、脆弱性が発見され対応パッチが公開された際は、原則として１週間以内に適応させること。１週間以内に対応できない場合は、適応時期や適応までの暫定対応について、本市が確認できること。 |  |  | 必須
| 3.15 | 設計・設定時における誤りを防止するため、無効な値が入力された場合にエラー検知するなどの対策を講じること。 |  |  | 必須
4.クラウドサービス利用体制について
| 4.1 | クラウドサービスの約款や利用規約、システムの仕様変更等について、本市が把握できる環境が整えられていること。 |  |  | 必須 |  |  | クラウドサービスの内容等に変更があり、不適切と考えられるものがある場合はデジタル戦略課に相談すること。
規約に同意して利用開始する場合はこちらのチェックシートをご利用ください。
規約同意➡事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となるクラウドサービス

## チェックリスト（重要性分類B以上・契約締結）
クラウドサービス提供者記入欄
記入日 |  |  | サービス名称
サービス提供者名称 |  |  |  | 記入者
区分 |  | 要件 |  |  | 要求 区分 | 適用 状況 | 対策内容 （具体的に記入ください）
1.クラウドサービス提供者について
| 1.1 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC 27001）認証を取得している。 |  |  | 推奨
| 1.2 | クラウドサービスセキュリティ（ISO/IEC 27017）認証を取得している。 |  |  | 推奨
| 1.3 | 【1.1及び1.2に定めた認証を取得していない場合】 SOC報告書にてサービス提供者の信頼性が確認できること。 |  |  | 推奨
| 1.4 | 市が登録したデータは、本市に確実に提供でき、提供後のデータの所有権・管理権は、市が保有すること、また、クラウドサービスの利用を通じて本市が取り扱う情報のクラウドサービス提供者における目的外利用を禁止すること。 |  |  | 必須
| 1.5 | クラウドサービス提供者における情報セキュリティ対策の適切な整備・運用及び管理体制を確保すること。（SOC報告書等による確認）。 |  |  | 必須
| 1.6 | クラウドサービスの提供内容について、クラウドサービス提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、本市の意図しない変更が加えられない管理体制が確保できること。 |  |  | 必須
| 1.7 | クラウドサービス提供者として、確実に履行できる事業者であることが確認できること（資本関係・役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報提供並びに仕様書による施設の場所やリージョンの明確化など）。 |  |  | 必須
| 1.8 | クラウドサービス提供者が検知した情報セキュリティインシデントの報告や情報セキュリティインシデントの状況を追跡する仕組みの構築及び発生した情報セキュリティインシデントへの対処方法が策定できること。 |  |  | 必須
| 1.9 | 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況が確認できること。 |  |  | 必須
| 1.10 | クラウドサービスの情報セキュリティの確保におけるクラウドサービス提供者及び利用者の役割及び責任範囲が明確化されていること。 |  |  | 必須
| 1.11 | 情報セキュリティ監査が受入れ可能なこと。 |  |  | 推奨 |  |  | データセンターやクラウドサービス提供者のセキュリティポリシーにより立入り不可な場合もあるため。
| 1.12 | サービスレベルが保証できること。 |  |  | 推奨 |  |  | 業務の性質に応じて設定すること。
| 1.13 | クラウドサービス提供者がその役務の一部で再委託を行ったり、他社のサービスを利用したりする場合は、これにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、クラウドサービス提供者の選定条件で求める内容をクラウドサービス提供者に担保させるとともに、市の求めに応じて再委託先やサービス利用先等の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を本市に提供し、本市の承認を受けること。 |  |  | 必須
| 1.14 | クラウドサービス提供者が利用する機器等を廃棄する際は、セキュリティを確保した対応となっているか、クラウドサービス提供者の方針及び手順について確認できること（クラウドサービス提供者が利用者に提供可能な第三者による監査報告書や認証等を取得している場合には、その監査報告書や認証等を利用すること）。 |  |  | 必須
2.データセンター要件
| 2.1 | データセンターは、日本データセンター協会が制定するデータセンターファシリティスタンダードのティア３相当の基準を満たした設備であること。 |  |  | 必須
| 2.2 | 情報の取扱い場所が国内かつ国内法の適用範囲のみであること。 |  |  | 必須
3.クラウドサービスについて
| 3.1 | 原則として、ＩＳＭＡＰ（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）やクラウド情報セキュリティ監査制度等、各種認証制度への適合状況を満たしていること。 |  |  | 必須
| 3.2 | クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存すること。なお、標的型攻撃に関し、攻撃の初期段階から経緯を確認する観点から、証跡は原則１年間以上保存すること。 |  |  | 必須 |  |  | システム上１年間以上の保存が難しい場合は、外部媒体等の別環境に保存することで、１年間以上の保存ができること。
| 3.3 | ファイアウォール等を導入するなどして必要な通信だけを許可するよう設定すること。また、利用するクラウドサービスとセキュリティ要件の異なるネットワーク間との接続点の通信の監視や、必要に応じて死活監視による機器の停止を検知すること。 |  |  | 必須
| 3.4 | 不正アクセス対策として、IPアドレスやクライアント証明書などによるアクセス制御を実施すること。 |  |  | 必須
| 3.5 | クラウドサービスにログインする際は、原則として個人ごとにＩＤを設け、パスワードは十分な長さ（８文字以上推奨）とし、文字列は想像しにくいもの（アルファベットの大文字及び小文字の両方を用い、数字や記号を織り交ぜる等）設定できること。 |  |  | 必須
| 3.6 | クラウドサービス上で取り扱う情報の改ざん、漏洩を防ぐための暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。暗号化を用いる場合は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」に記載されている方法を採用すること。なお、利用する鍵長については、「暗号強度要件（アルゴリズム及び鍵長選択）に関する設定基準」の規定に合致した鍵長を用いること。 |  |  | 必須
| 3.7 | 【冗長化を行う場合】 地理的に離れた複数の地域に設置するなどの災害対策を講じること。 |  |  | 必須 |  |  | 業務の性質に応じて設定すること。
| 3.8 | クラウドサービスの中断や終了時に際し、円滑に業務を移行するための対策として、サービス中断時の復旧要件や、サービス終了又は変更の際の事前告知の方法・期限及びデータ移行方法等の対策を実施すること。 |  |  | 必須
| 3.9 | クラウドサービスの契約を終了する場合、クラウドサービス上に保存されたデータについて、ＣＳＶデータなどの汎用性のあるデータ形式に変換して提供すること。 |  |  | 必須
| 3.10 | クラウドサービス上において復元できないようデータを抹消し、証明書を提出すること。ただし、利用者側でデータを復元できないよう削除できる場合はこの限りではない。 |  |  | 必須
| 3.11 | クラウドサービスを構築するサーバ等にはマルウェア対策を実施すること。また、常にパターンファイルを最新の状態にすること。 |  |  | 必須
| 3.12 | クラウドサービス提供者が、保守等のためクラウドサービスに接続する場合は、接続する端末を特定し、アクセス制御や通信の暗号化などの不正アクセス対策を実施すること。また、マルウェア対策を実施すること。 |  |  | 必須
| 3.13 | 【クラウドサービス提供者のバックアップ機能を利用する場合】 機能の仕様が本市の求める要求事項を満たすこと。バックアップデータは当該システムとは切り離された環境や上書き不可能な環境に保存するなどのランサムウェア対策を実施すること。 |  |  | 必須 |  |  | 業務上不要であれば、インターネット等の外部ネットワークから遮断すること。
| 3.14 | クラウドサービスの構成要素の全てについて、脆弱性が発見され対応パッチが公開された際は、原則として１週間以内に適応させること。１週間以内に対応できない場合は、適応時期や適応までの暫定対応について、本市が確認できること。 |  |  | 必須 |  |  | 業務の性質に応じて設定すること。
| 3.15 | 設計・設定時における誤りを防止するため、無効な値が入力された場合にエラー検知するなどの対策を講じること。 |  |  | 必須
4.クラウドサービス利用体制について
| 4.1 | クラウドサービスの約款や利用規約、システムの仕様変更等について、本市が把握できる環境が整えられていること。 |  |  | 必須 |  |  | クラウドサービスの内容等に変更があり、不適切と考えられるものがある場合はデジタル戦略課に相談すること。
契約締結して利用開始する場合はこちらのチェックシートをご利用ください。