## 別紙
|  |  | 構造設備及び予防措置の概要（エックス線装置） | [6 empty] | ＜別紙＞
エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 . | エックス線管焦点から１メートルの距離における利用線錐以外のエックス線 の空気カーマ率 | [9 empty] | ｍGy／時
| 管球の総ろ過 | [9 empty] | mmAl当量
| コンデンサ式の場合、エックス線高電圧の充電の状態における照射時以外の 接触可能表面から５センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ率 | [9 empty] | μGy／時
| 透 視 用 装 置 | 透視中の患者の入射面の利用線錐の中心における空気カーマ率 | [8 empty] | ｍGy／分
|  | 透視時間の積算及び警告ができるタイマー | [6 empty] | 有 無
|  | エックス線管焦点皮膚間距離制御装置 | [6 empty] | 有 無
|  | 蛍光板（Ｉ・Ｉ）の有効面積外照射防止装置 | [6 empty] | 有 無
|  | 利用線錐中の蛍光板（Ｉ・Ｉ）等の受像器を通過後の接触可能表面から １０センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ率 | [8 empty] | μGy／時
|  | 透視時の最大受像面を３．０センチメートル超える部分の接触可能表面 から１０センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ率 | [8 empty] | μGy／時
|  | 利用線錐以外のエックス線 遮へい装置 | [6 empty] | 有 無
| 歯科用以外の 直接撮影用装置 |  |  | 受像面の有効面積外照射防止装置 |  |  |  |  | 有 無
|  |  |  | 焦点皮膚間距離 | [6 empty] | cm以上
| 胸部集検用間接撮影用装置 | 蛍光板（Ｉ・Ｉ）の有効面積外照射防止装置 | [6 empty] | 有 無
|  | 受像器の１次防護遮へい体による装置の接触可能表面から１０センチメー トルの距離におけるエックス線の空気カーマ | [7 empty] | μGy／ばく射
|  | 被照射体の周囲に箱状の遮へい体を設けた場合のその遮へい体の接触可能 表面から１０センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ | [7 empty] | μGy／ばく射
| 移動用装置 | 使用中の表示 | [6 empty] | 有 無
|  | 立入り制限措置 | [6 empty] | 有 無
|  | 撮影時の防護措置 | [6 empty] | 有 無
装置の保管場所・方法
| 歯科用装置 | 照射野（皮膚面） | [6 empty] | 直径 |  | cm
[10 empty] | cm × | cm
|  | 焦点皮膚間距離 | [8 empty] | cm
| 治療用装置 | エックス線装置の接触可能表面から５センチメートルの距離における利用 線錐以外の空気カーマ率 | [8 empty] | ｍGy／時
|  | エックス線管焦点から１メートルの距離における利用線錐以外の空気カーマ率 | [8 empty] | ｍGy／時
|  | ろ過板が引き抜かれたときエックス線の発生を遮断するインターロック | [6 empty] | 有 無
構造設備及び予防措置の概要（エックス線診療室）
エックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 . | 主要構造部等の構造 . |  |  |  | 耐火構造・不燃材料・その他（ ）
| 診 療 室 の 防 護 物 | 遮 蔽 物 |  |  | 構 造 |  | 材 料 |  |  | 厚 さ （cm）
区 分
天 井
|  | 周 囲 の 画 壁 等 | 1
2
3
4
監 視 用 窓
出 入 口 の 扉
床
|  | そ の 他 の 開 口 部 |  |  | □有（用途 ） □無
|  | 操 作 室 |  |  | □有 □無（理由 ）
| 診 療 室 の 標 識 | [6 empty] | 有 無
| エックス線障害の防止に必要な注意事項の掲示 | [6 empty] | 有 無
| 管 理 区 域 | 管理区域を設ける場所
|  | 境界における実効線量（最大値） | [7 empty] | ｍSv／3月
|  | 立入り制限措置 | [5 empty] | 有 無
|  | 標識 | [5 empty] | 有 無
|  | エックス線使用中の表示 | [5 empty] | 有 無
| 敷地の 境 界 |  | 敷地内居住区域及び敷地の境界における 実効線量（最大値） | [6 empty] | μSv／3月
| 入院患者の被ばくする放射線（診療により被ばく する放射線を除く。）の実効線量（最大値） | [8 empty] | ｍSv／3月
取扱者の被ばく防護用具
取扱者の被ばく測定器具
エックス線診療室に設置（設置を予定）しているその他の装置 | [7 empty] | 有 無
| 型 式 |  |  |  |  | 放射線障害 予防措置の概 要
用 途